## Laborpumpe
Pumpe | Vorteil | Nachteil | Anwendung | Überdruck | Vakuum | Förderleistung | Selbstan- saugend ?
Schlauchpumpe (peristaltische Pumpe) | - leicht sterilisierbar - an viele Fördermedien anpassbar - trockenlaufsicher - minimaler Wartungsaufwand - genaue Dosierung in kleinen Mengen möglich | - kurze Schlauchlebensdauer - chemische Beständigkeit ist zu beachten (Schlauchbeständigkeit) - Abrieb des Schlauches evtl. im Fördergut - keine konstante Förderleistung | - Dosierpumpe - Pumpe für Gefahrengut - Infusionspumpe | Max: 2 bis 16 bar | - | 100 m^3/h | Ja
Ölpumpe/Drehschieberpumpe | - mittlere Geräuschpegel - regelbares Fördervolumen - kostengünstig - sehr effizient - erreicht mehr Vakuum als Membranpumpe | - hoher Verschleiß - empfindlich gegen organische Dämpfe | - Fördern von Flüssigkeiten und Gasen - als Laborpumpe | Max: 300 bar | Grob- bis Feinvakuum Min: 1 bis 0,001 mbar | 20-500 m^3/h | Ja
Membranpumpe | - gute Förderung von Gefahrstofffen (Giftstoffe, Säure, Basen) möglich - unempfindlich gegen Dauerbelastung - wartungsfreundlich - leckfrei | - sensibel gegen Hochdruck - hoher Energiebedarf - pulsierender Volumenstrom | - Förderung in der Lebensmittelindustrie - sinnvoll wenn ölfreies Vakuum benötigt wird - Förderung in der Chemie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik - als Laborpumpe - Fördern von Gasen und Flüssigkeiten - als Dosierpumpe | Max: 15 bar | Grob- bis Feinvakuum Min: 0,5 mbar | 75 m^3/h | Ja
Wasserstrahlpumpe | - einfache Bauweise (preiswert) - verschleiß- und wartungsarm - für explosionsgefährdete Zonen geeignet (kein elektrischer Anschluss nötig) - flexibel im Einbau | - hoher Wasserverbrauch - geringer Wirkungsgrad - für gleiche Leistung größere Baugröße notwendig - Düse kann verstopfen - Erosion kann auftreten (Werkstoffwahl) - hoher Geräuschpegel - Schadstoffe im Abwasser | - explosiongeschütze Räume - Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten D5(und Gasen) - Feuerwehr: > Leerpumpen von vollgelaufenen Kellern > Lenzpumpe für Löschschaum | Max: 4 bar | Grobvakuum Min: 24 mbar | 25 bis 75 m^3/h | Ja
Zahnradpumpe | - geichmäßige Förderleistung - gut bei hochviskosen Medien - hohe Dosiergenauigkeit - geringer Wartungsaufwand - hoher Wikrungsgrad | - Funktionsprinzip beinhaltet keine Druckbegrenzung > Sicherheits- und Druckbegrenzungseinrichtungen erforderlich | - Dosierpumpe - Umwälzpumpe in Kühlkreisläufen | Max: 300 bar | - | 200 m^3/h | Ja

## Schlauch Vergleich
| Innen [mm] | Außen [mm] | max Betriebsdruck [bar] | Einheit [m] | Preis [€] | PpE [€/m]
LDPE | 2 | 4 | 20 | 20 | 25 | 1.25 | 1.925 | 2
LDPE | 2 | 4 | 20 | 5 | 13 | 2.6
PVC | 2.4 | 4 | 3.1 | 3 | 22 | 7.3333 | 6.0333 | 6
PVC | 2.4 | 4 | 3.1 | 15 | 71 | 4.7333
Silikon | 2 | 4 | WS 1mm | 3 | 33 | 11 | 9.22 | 9
Silikon | 2 | 4 | WS 1mm | 25 | 186 | 7.44
1
1
0.8
0.8

## Industriepumpe
Pumpe | Vorteil | Nachteil | Anwendung | Überdruck | Förderleistung | Selbstansaugend ?
Hubkolbenpumpe | - hohe Effizienz - sehr robust - mittlerer Geräuschpegel - ausgereifte Technik - 40% weniger Strom bei gleicher fördermenge im Vergleich zur Kreiselpumpe - hohe Betriebssicherheit - Undichtigkeit führt nicht zu Betriebsausfall | - keine regelmäßige Förderung - Dichtung für Kolben nötig - gelten zum Teil als überholt | - als Dosierpumpe - Förderung von Flüssigkeiten und Gasen - Gasen werden zusätzlich verdichtet | Max: 3500 bar | verschiedene Leistungsbereiche möglich | Ja
Kreiselpumpe/ Zentrifugalpumpe | - kostengünstig - leichter als Kolbenpumpen - konstanter Förderstrom - lange Lebensdauer - optimal für hohe Leistungsspanne - Förderstrom über Ventil regelbar | - Kavitation muss beachtet werden - hoher Stromverbrauch - nicht für zähflüssige Medien geeignet - Volumenstrom vom Förderdruck abhängig | - Wasservesorgung - Gartenpumpen - in Heizungsanlagen als Vorlaufpumpe - Erdölförderung - Feuerwehr in Löschfahrzeugen - in Bergwerken zur Entwässerung | Max: 15 bar |  | Nein (und Ja)
Flüssigkeitsringpumpe | - Funkenbildung wird durch Betriebsflüssigkeit vermieden - unempfindlich gegen Feststoffe - hohe Sicherheit für Verdichtung - relativ geringer Geräuschpegel - wenig Wartung nötig - gute Reinigung möglich | - hohe Reibungsverluste - Betriebsflüssigkeit muss gekühlt werden - maximal erreichbares Vakuum begrenzt | - Ansaughilfe für Kreiselpumpen - Vakuumpumpe - Verdichter (Isotherm möglich) | Max: 3 bar |  | Ja